	Checkliste 

	Gebäudeanlagen und -einrichtungen - Klimaanlagen, Technikräume

	Beschäftigte/r: 


	     

	Arbeitsplatz: 


	     

	Datum: 


	     

	Mit der folgenden Checkliste kann das Hauspflege- und Servicepersonal die Qualität ihrer Klimaanlagen und Technikräume überprüfen.


	Gestaltungskriterium
	Mögliche Maßnahmen
	Mein Arbeitsplatz entspricht dem Kriterium

Nach Durchführung der Maßnahmen, falls dies direkt möglich ist.
	Bemerkungen

	Klimaanlagen, Heizungsanlagen oder Anlagen zur Wasseraufbereitung funktionieren einwandfrei.
	Die Prüffristen der Klimaanlagen, Heizungsanlagen oder Anlagen zur Wasseraufbereitung sind nicht abgelaufen.
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	Klimaanlagen, Heizungsanlagen oder Anlagen zur Wasseraufbereitung werden sicher betrieben.

Für alle technischen Anlagen wie Klimaanlagen, Heizungen, Wasseraufbereitungs-anlagen liegen Betriebsanweisungen vor.


	In oder an Schaltschränken sind die einzelnen Sicherungselemente wie FI-Schutz, Leitungsschutzautomaten und Hauptschalter ihrer Funktion nach gekennzeichnet.
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	
	Beim Umfüllen von Mitteln zur Wasseraufbereitung, Säuren, Salzen und anderen Regulatoren werden die vorgeschriebenen Persönlichen Schutzausrüstungen wie Brillen, Handschuhe, Schürzen und Stiefel benutzt (Auskunft über die notwendigen Schutzmaßnahmen gibt eine ordnungsgemäße Beschriftung der Behälter - Sicherheitsratschläge).
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	Betriebsstoffe die Gefahrstoffe sind, sind gekennzeichnet
	Auch in Kleingebinde umgefüllte Gefahrstoffe sind wie das Originalgebinde gekennzeichnet
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	
	Die Sicherheitsdatenblätter zu den Gefahrstoffen sind vorhanden.
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	
	Betriebsanweisungen für den Umgang mit diesen Gefahrstoffen sind am Verwendungsort vorhanden
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	Gefahrstellen sind gekennzeichnet.


	Niedrige Gänge (< 1,80 m) - zum Beispiel unter Lüftungskanälen - sind abgepolstert und gelbschwarz gekennzeichnet.
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	
	Stolperstellen wie Schwellen in Türdurchgängen, einzelne Stufen, Maschinensockel und verlegte Leitungen sind deutlich gelbschwarz gekennzeichnet.
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	Die Leuchten und Lampen sind gegen mechanische Einwirkungen geschützt.
	Leuchten und Lampen, zum Beispiel auch Leuchtstoffröhren, sind in Technikräumen - zum Beispiel durch Kunststoffwannen oder Metallgitter - geschützt.
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	Bei Lichtausfall ist eine ausreichende Orientierung möglich.


	In Technikräumen sollte eine ausreichende Notbeleuchtung vorhanden sein.
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	
	Alle Lichtschalter in Technikräumen ohne ausreichende Notbeleuchtung sollten zur besseren Orientierung selbstleuchtend oder zumindest nachleuchtend ausgeführt sein. 
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	
	In Fluren und Gängen, in denen das Licht plötzlich ausfallen kann, haben sich nachleuchtende Farben oder Klebestreifen bewährt.
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	
	Damit sich die nachleuchtenden Elemente aufladen können, wird für eine ausreichende Zeit eine eingeschaltete Beleuchtung sichergestellt.
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	Klimaanlagen, Technikräume und Maschinen müssen jederzeit leicht erreichbar sein und verlassen werden können.
	In Verkehrswegen oder Zugängen zu Maschinen und Anlagen sind keine Gegenstände gelagert.
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	
	Transport- und Wartungswege sind stets frei gehalten.
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     

	
	Bediengänge, die für Wartungszwecke begangen werden müssen sind mindestens 0,5m breit.
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein

	     

	Wartungs- und Reparaturarbeiten werden sicher und gesundheitsgerecht durchgeführt.
	In der Nähe von Kälteaggregaten und Notstromanlagen mit Dieselmotoren werden Gehörschutzkapseln oder Gehörschutzstöpsel getragen.
	 FORMCHECKBOX 
Ja

 FORMCHECKBOX 
Nein
	     


In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.
Checkliste: Gebäudeanlagen und -einrichtungen - Klimaanlagen, Technikräume - 1/3

