	Unterweisungsnachweis

	Grünpflege – Arbeiten mit elektrisch betriebenen Maschinen

	Name des/der Unterweisenden:

	     

	Anlass der Unterweisung:

	     

	Abteilung/Team:

	     

	Ort der Unterweisung:

	     

	Datum, Uhrzeit:

	     

	Neben der allgemeinen Unterweisung zu Arbeiten in der Grünpflege sind bei Arbeiten mit elektrisch betriebenen Maschinen folgende Hinweise zu beachten:

	Hinweise zum Arbeiten mit elektrisch betriebenen Maschinen zur Grünpflege

	· Regelmäßig Prüfung nach BGV A3 veranlassen. 

· Nur Kabel mit Schutzummantelung (Kabelqualität H07-RN-F) verwenden. 

· Verlängerungskabel mit Zugentlastung verwenden. 

· Kabel nicht durch Türen oder Fenster führen. 

· FI-Schutzschalter (0,03A) einsetzen – zum Beispiel über Baustromverteiler oder DI-Personenschutzstecker.
· Sichtprüfung der Anschlusskabel auf offensichtliche Mängel vor jeder Verwendung. In keinem Fall elektrische Geräte mit geflickten Kabeln verwenden. 

· Bei Kabeltrommeln immer das gesamte Kabel abrollen, da es sonst zu erhöhter Wärmebelastung des Kabels kommen kann. 

· Die Elektrokabel sollen immer in den schon gepflegten Bereichen liegen, zum Beispiel beim Rasenmähen auf der schon gemähten Fläche. 

· Beim Nachführen von elektrischen Kabeln ist darauf zu achten, dass diese keine Stolperstellen auch für andere Personen bilden. 

· Bei Regen oder Nässe sollen keine Elektrogeräte eingesetzt werden. 

· Vor der Durchführung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netzstecker ziehen.

	Teilnehmer/innen

	Name, Vorname
	Unterschrift

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	Unterweisende/r
     



___________________________________



In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.
Unterweisungsnachweis: Grünpflege - Arbeiten mit elektrisch betriebenen Maschinen - 1/1

